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               WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ROBÓT WYKONANYCH W 2007 ROKU                                                                





Lp.
Nazwa inwestycji
Inwestor
Okres realizacji
Opis robót 

(średnica, długości)

1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie – etap I
WPRI Sp. z o.o.

ul. Międzyrzecka 188

Bielsko-Biała
Styczeń – maj 2007
Rura PVC Dz 200 mm – 740 mb

Rura PVC Dz 160 mm – 148 mb

Kanalizacja tłoczna rura PE 179 mb

Pompownia ścieków – 3 szt.

2.
Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jaworzu Nałężu – etap I”
„AQUA” S.A.

ul. 1 Maja 23

Bielsko-Biała
Wrzesień 2006 - kwiecień 2007
Rura PE-HD Dz 315 mm – 1653 mb

Rura PE-HD Dz 110-40 mm  846 mb

3.
Wymiana wodociągu w ul. Bielskiej, Zabawa i Południowej w Skoczowie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Grudzień 2006 -

Kwiecień 2007
Rura PE-HD Dz 110 mm – 797 mb

Rura PE-HD Dz 90 mm – 81 mb

Rura PE-HD Dz 63-40 – 1080 mb

4.
Wykonanie przecisków pod drogą przy budowie kanalizacji w Iskrzyczynie
WPRI Sp. z o.o.

ul. Międzyrzecka 188

Bielsko-Biała
Styczeń – luty 2007
Wykonanie przecisków pod drogą rurą stal. Ø 400 mm – 22,7 mb, 

rurą stal. Ø 450 mm – 12 mb

5.


Awaryjna wymiana wodociągu Dz 160 mm PE wraz z przyłączami w Cieszynie w ul. Szersznika
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Kwiecień 2007
Rura PE-HD Dz 160 mm – 132 mb

Rura PE-HD Dz 110, 90 mm – 3 mb

Rura PE-HD Dz 40 mm – 32,86 mb

6.
Przebudowa wodociągu PE Dz 400 mm wraz z punktem pomiaru zużycia wody dla projektowanego węzła betoniarskiego na terenie bazy IMB-Podbeskidzie w Skoczowie
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB – PodbeskidzieSp.zo.o

ul. Górny Bór 31a

43-430 Skoczów
Kwiecień

2007
PE-HD Dz 412/400 mm – 234 mb

(rura opancerzona)

PE-HD Dz 166/160 mm – 12 mb

(rura opancerzona)

7.
Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią sieciową i zbiornikiem wody w Lesznej Górnej
Gmina Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440 Goleszów
Marzec 

2007 – Lipiec 2008
Żelbetowy zbiornik wody pitnej obsypany ziemią o V =  75m3

Pompownia sieciowa

Rura PE-HD Dz 110 mm – 3782 mb

Rura PE-HD Dz 90 mm – 3241 mb

Rura PE-HD Dz 75 mm – 271 mb

Rura PE-HD Dz 63 mm – 2710 mb

Rura PE-HD Dz 50 mm – 879 mb

Rura PE-HD Dz 40 mm – 2604 mb

(w tym 508 mb metodą przewiertu sterowanego)

8.
Wykonanie fragmentu nowej instalacji wodociągowej wraz z armaturą, hydrantami i przyłączami do budynków MZK w Bielsku-Białej
MZK w Bielsku-B.

ul. Długa 50

43-309 Bielsko-B.
Marzec

2007 - 

Maj

2007
Rura PE-HD Dz 110 mm – 476 mb

Rura PE-HD Dz 40 mm – 26,75 mb

9.
Wykonanie przecisku rurą stalową Dn 250 mm pod chodnikiem w Ustroniu Polanie
Kolej Linowa Czantoria Sp. Z o.o.

ul. 3 Maja 130

43-450 Ustroń
Czerwiec

2007


Przecisk rurą stalową Dn 250 mm o długości 10 mb

10. 
Wykonanie przewiertu sterowanego i ułożenie rury kanalizacyjnej PE fi 200 mm
LERID Sp. z o.o.

ul. Legionów 37 c

42-600

Tarnowskie Góry
Kwiecień 2007 - 

Lipiec 2007
Przewiert sterowany – budowa kanalizacji – ułożenie rury PE Dz 200 o długości 306 mb metodą bezwykopową w miejscowości Żernica, woj. śląskie

11.
Wykonanie przewiertu sterowanego do budynku Ratusza na Rynku w Cieszynie
Urząd Miejski w Cieszynie

Rynek 1

43-400 Cieszyn
Czerwiec 2007
Przewiert rurą PE Dz 90 – 25 mb



12.
Budowa – wymiana wodociągu PE Dz 280 mm z przyłączami do budynków mieszkalnych 

w Cieszynie w ul. Frysztackiej
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Kwiecień 2007 – Wrzesień 2007
Rura PE-HD Dz 280 mm – 1063 mb

(rura opancerzona Dz 285 mm)

Rura PE-HD Dz 90 mm – 19,4 mb

Rura PE-HD Dz 63 mm – 32,2 mb

Rura PE-HD Dz 40-32 mm – 18 mb

13.
Rozbudowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku – Etap I
Urząd Miejski w Wiśle 

Plac B. Hoffa 3

43-460 Wisła
Maj 2007 -

Czerwiec 2007
Rura PE-HD Dz 110 mm – 278 mb

Rura PE-HD Dz 90 mm – 29 mb

Rura PE-HD Dz 63 mm – 96 mb

14.
Wykonanie przewiertu pod drogą na targach ENERGETAB 2007
ZIAD S.A

Al. Armi Krajowej 220

43-316 Bielsko-Biała
Lipiec 2007
Przewiert rurą PE Dz 110  

tylko po drogą 



15.
Awaryjna wymiana metodą bezwykopową wodociągu Dn 80 mm stal w ul. Moniuszki w Cieszynie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Wrzesień 2007
Rura PE-HD Dz 90 mm – 80 mb

Rura PE-HD Dz 63 mm – 19,5 mb

16. 
Budowa odcinka wodociągu Golasowice ul. Słowackiego  - II etap
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Mickiewicza 28A

43-250 Pawłowice
Lipiec 2007

Sierpień 2007
Rura PE-HD Dz 90 mm – 557 mb

17.
Wykonanie przewiertu sterowanego pod DK1 – zajazd „Stary Młyn” w Koziegłowach
Zakł. Inst. Sanitarnych

„Hydromirex”

ul. Sadowa 2

42-360 Poraj 
Sierpień 2007
Przewiert sterowany

rurą PE TS Dz 125 mm  – 48 mb

18.
Wymiana sieci wodociągowej PE-HD Dz 110 mm wraz z kompletną armaturą na terenie ZIAD S.A. w Bielsku-Białej
ZIAD S.A

Al. Armi Krajowej 220

43-316 Bielsko-Biała
Lipiec 2007 - 

Sierpień 2007
Rura PE-HD Dz 110 mm – 264 mb

19.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Chybiu w rejonie ul. Wyzwolenia
„GRESAN” S.J.

Krzysztof Grendowicz

ul. Kreta 5A

43-450 Ustroń


Maj 2007 – Sierpień 2007
Rura PE-HD Dz 110 mm – 567 mb

Rura PE-HD Dz 90 mm – 3 mb

Rura PE-HD Dz 50 mm – 32 mb

Rura PE-HD Dz 40 mm – 224 mb

20.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w ul. Pogodnej, Szczęśliwej, Jagodowej, Borowej-Głogowej
Gmina Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

43-365 Wilkowice
Luty 2007 - 

Sierpień 2007
Rura PVC Dz 250 mm – 265 mb

Rura PVC Dz 200 mm – 593 mb

Rura PVC Dz 160 mm - 171,5 mb (przyłącza)

21.
Budowa sieci wodociągowej i hydroforni w Wiśle Głębcach „Kleszczonce” - etap II
Gmina Wisła

Plac B. Hoffa 3

43-460 Wisła
Lipiec 2007 – Grudzień 2007
Rura PE-HD Dz 110 mm – 491 mb

Rura PE-HD Dz 125 mm – 491 mb

Rura PE-HD Dz 90 mm – 61 mb

Rura PE-HD Dz 50, 40 mm – 60 mb

Roboty wykończeniowe pompowni wody z podziemnym zbiornikiem wody o V = 50 m3: otynkowanie, ocieplenie ścian obiektu, wykonanie

przyłącza wody i kanalizacji, ogrodzenie pompowni L=60 mb (brama, furtka),  wyposażenie pompowni w dwa zestawy hydroforowe, armaturę, rurociągi tłoczne i ssawne

22.
- Wykonanie przecisku pod 

drogą fi 110 mm

- Przewiert sterowany pod ul. Sejmową w Raciborzu

- Przecisk pod drogą w Raciborzu

- Przewiert sterowany pod ul. Mickiewicza w Raciborzu

- przecisk pod ul. Drzymały w Raciborzu
Zakład P.U.H.

ELSAT 

mgr inż. B. Gawlas

Rudzica 442

43-394 Rudzica
Wrzesień 2007 – październik 2007
Przewiert rurą PE Dz 160  - 71 mb 

23.
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 3 Maja i Złotej w Ustroniu
Miasto Ustroń

ul. Rynek 1

43-450 Ustroń
Lipiec 2007 – wrzesień 2007
Rury PVC Dz 200 mm – 302 mb

Rury PVC Dz 160 mm – 183 mb

24.
Naprawa kanału sanitarnego Ø 250 mm na terenie zakładu TEXID IRON w Skoczowie
Per Aarsleff 

Polska Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 131

02-952 Warszawa
Październik 2007


25.
Awaryjna wymiana wodociągu Dz 160 mm stal pod potokiem „Puńcówka” w Dzięgielowie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Październik 2007
Rury PE-HD Dz 160 mm – 48 mb

26.
Przewiert sterowany w Dąbrowie Górniczej pod ul. Roździeńskiego oraz pod ul. Zakładową w Raciborzu
Zakł. Inst. Sanitarnych

„Hydromirex”

ul. Sadowa 2

42-360 Poraj
Październik 2007
Przewiert rurą PE Dz 315  – 84 mb

Przewiert rurą PE Dz 110  – 21 mb

Przewiert rurą PE Dz 160  - 5,5 mb  

27
Wykonanie przewiertu sterowanego przy budowie wodociągu przesyłowego w Milówce
P.U.H Manda

ul. Kwiatowa 4

43-340 Kozy
Październik 2007
Przewiert rurą PE Dz 160  - 180 mb 

28.
Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Pod Kasztanem 

w Bielsku-Białej
P.B.I. i O. 

Inżynieria Sp z o.o.

ul. Kosynierów 40

43-300 Bielsko-Biała
Październik 2007 – marzec 2008
Rura PE-HD Dz 160 mm – 744,5 mb

Rura PE-HD Dz 75 mm – 182 mb

Rura PE-HD Dz 63 mm – 257,5 mb

Rura PE-HD Dz 50,40 mm – 501 mb

29.
Wykonanie instalacji centralnego zaopatrzenia autobusów 

stojących na placu postojowym w powietrze – etap I
MZK w Bielsku-B.

ul. Długa 50

43-309 Bielsko-Biała
Październik 2007
Przewiert sterowany rurą PE Dz 40 mm o długości 104 mb

Rura PE Dz 32 mm – 55 mb

Wyjścia instalacji sprężonego powietrza nad ziemię – 9 kpl.

30.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej PVC Dn 200 mm wraz z przyłączami do budynków w sołectwie Pogórze rejon Dębina gmina Skoczów
Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie ul. Olszyna 

43-430 Skoczów
Październik

2007
Kanał PVC Dn 200 mm – 45 mb

Kanał PVC Dn 160 mm – 85 mb

31.
Wykonanie przewiertu o śr. 315 mm w Cieszynie przy ul. Wiejskiej przy budowie marketu Biedronka
F.H.U.P. Gazozbyt

M. Dyszy

ul. Sobieskiego 657

42-580 Wojkowice
Listopad 2007
Przewiert rurą PE Dz 315  – 12 mb

32.
Remont kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 3 Maja i Lipowej w Ustroniu
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Listopad 2007
Demontaż betonowych studni kanalizacyjnych Ø 1000 mm – 3 szt.

Zabudowa studni kanalizacyjnej WAVIN Ø 425 mm – 1 szt.

33.
Awaryjna wymiana wodociągu Ø 150 mm stalowego przy ul. Skoczowskiej od ul. Porzeczkowej do pawilonów handlowych w Ustroniu Hermanicach
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Listopad – Grudzień 2007
Rura PE-HD Dz 160 mm – 225 mb (rura opancerzona)

Rura PE-HD Dz 110 mm – 9,8 mb

Rura PE-HD Dz 50 mm – 14,2 mb

Rura PE-HD Dz 40 mm – 16,55 mb

Wodociąg Ø 160 ułożono metodą bezwykopową

34.
Awaryjna wymiana przejścia wodociągu Ø 150 mm stalowego pod potokiem Puńcówka w Dzięgielowie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Grudzień 2007
Przewiert sterowany długości 10 m rurą PE Dz 160 mm pod dnem potoku Puńcówka 

35.
Wykonanie przewiertu sterowanego pod rzeką Sopotnią i rzeką Koszarawą w Jeleśni.

Wciągnięcie linki pilotażowej.
ZRiUS Sp. Z o.o.

ul. Graniczna 10

41-300 Dąbrowa G. 


Listopad 

2007


36.
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej w Cieszynie
Gmina Cieszyn

 ul. Rynek 1

43-400 Cieszyn


Zakończenie budowy w roku 2008


37.
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na budowie stacji Miejsca Obsługi Podróżnych (stacja benzynowa BP) w Ogrodzonej
DALDEHOG POLAND

Sp. z o.o.

Sękocin Nowy 

ul. Leszczynowa 6a

05-090 Raszyn
Październik – Grudzień 2007
Rura PVC Dn 200 mm – 241 mb

Rura PVC Dn 160 mm – 38 mb

Montaż zbiornika na ścieki o V = 40 m3 i średnicy 2,8 m

Studnia beton. Dn 1200 mm – 9 kpl.

Rura PE TS WAVIN Dz 110 – 80 mb

Rura PE Dz 110 – 157 mb

Studnia wodomierzowa żelbetonowa z wyposażeniem L=2,5 m,  H = 2,0 m

38.
Remont rurociągu wody przemysłowej fi 400 długości ok. 60 mb pod ulicą Rybnicką w Radlinie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA

ul. Chlebowa 22
Październik – Listopad 2007
Relaning – wciągnięcie Rury WAVIN TS PE Dz 280 mm do rurociągu stalowego Dn 400 mm. Długość 66 mb

39.
Przebudowa rurociągu wody przemysłowej Ø 400 na rurociąg PE 400 długości ok. 600 mb w Rybniku Boguszowicach, Żorach Roju  i Świerklanach
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA

ul. Chlebowa 22
Październik – Grudzień 2007
Rura PE-HD Dz 400 mm – 576 mb

Studnie napowietrzająco-odpowietrzające z kręgów betonowych Dn 1500 mm – 2 szt.

40.
Przewiert sterowany w Częstochowie pod ulicą Sabinowską
Zakł. Inst. Sanitarnych

„Hydromirex”

ul. Sadowa 2

42-360 Poraj
Grudzień 2007
Przewiert rurą PE Dz 160  –  mb

41.
Wykonanie przewiertów sterowanych na budowie sieci wodociągowej w Ligocie w rejonie ul. Rolniczej
ZRII Jan Trochim

ul. Przejazdowa 28

43-109 Tychy
Październik 2007  -    Grudzień 2007
Przewiert rurą PE Dz 225  – 365 mb

Przewiert rurą PE Dz 160 – 310 mb

Rura PE Dz 40 mm – 88 mb

42.
Zabudowa separatora oleju na terenie

bazy MZK w Bielsku-Białej, wraz z wymianą odcinka kanalizacji technologiczej
MZK w Bielsku-B.

ul. Długa 50

43-309 Bielsko-Biała
Grudzień 2007
Rura PVC Dn 200 mm – 15 mb

Separator olejowy lamelowy o wydajności Q=3l/s, Dz = 1200 mm

Dwukomorowy osadnik cząstek stałych Dz = 1000 mm, H = 2,0 m

Zbiornik PE na zużyty olej D = 1,0 m

43.
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Leśnej, Źródlanej i Spokojnej w Ustroniu
Miasto Ustroń

ul. Rynek 1

43-450 Ustroń
Listopad 2007 – luty 2008
Rura PE Dz 110 mm – 1115,2 mb 

(500 mb ułożono metodą bezwykopową – przewiert sterowany)

Rura PE Dz 63 mm – 164,4 mb

Rura PE Dz 40 mm – 877,75 mb

Studnia wodomierzowa Danwell Ø 500 mm – 6 szt.

Studnia z zaworem redukcyjnym 

Dn 1000 mm

44.
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mnichu w rejonie ulicy Wojska Polskiego
Gmina Chybie

ul. Bielska 78

43-520 Chybie
Grudzień 2007
Rura PE Dz 63 mm – 82,4 mb

Rura PE Dz 40 mm – 171 mb

45.
Budowa sieci wodociągowej i hydroforni w Wiśle Malince
FUH Witold Ryszka

ul. Katowicka 207

43-450 Ustroń
Grudzień  2007 – Marzec 2008
Rura PE Dz 125 mm – 540 mb

46.
Awaryjna wymiana wodociągu PE 225 mm w rejonie ul. Myśliwskiej w Ustroniu
PUHP 

MOSTMAR-PAL Sp.z o.o.

ul. Łęgowa 1, Zarzecze

34-326 Pietrzykowice
Grudzień  2007 – Styczeń 2008
Rura PE Dz 225 mm – 77,95 mb

Rura PE Dz 160 mm – 1,25 mb

Rura PE Dz 110 mm – 1,9 mb

w tym przewiert sterowany pod drogą  i dnem potoku o dł. 36 mb
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